## Rozpočet
Výkaz
Stavba: | MŠ Šporťáčik PF KU Rbk | Časť: | VZDUCHOTECHNIKA
Objekt:
Miesto: | Ružomberok
Investor: | PF KU Rbk
Číslo položky | Skrátený popis | M.J. | Množstvo
A | B | C | D
MALÉ VENTILÁTORY A DIGESTORY
1 | Ventilátor radiálny výkon 100 m3/h s timerom a spätnou klapkou | ks | 2
2 | Ventilátor radiálny výkon 250 m3/h s timerom a spätnou klapkou | ks | 1
3 | Montáž | ks | 3
4
5 | KONCOVÉ PRVKY - VONKAJŠIE PROSTREDIE
| Materiál - Protidažďová žalúzia Al so sitom Φ100 | ks | 1
6 | Montáž - protidažďová žalúzia | ks | 2
7
8 | VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIA
9 | Materiál - Vzduchotechnické potrubie SPIRO pozinkované Sk. I., vrát. odbočiek a kotvenia Φ100 | ks | 1
10 | Murárska výpomoc | ks | 1
11 | Doprava | % | 1