#### Stratégia projektu Zelená univerzita

#### na Katolíckej univerzite v Ružomberku

#### Obohatili sme sa nadmerným využívaním prírodných zdrojov a sme právom hrdí na náš pokrok. Ale prišiel čas, aby sme sa vážne zamysleli nad tým, čo sa stane, keď už nebudú lesy, keď budú vyčerpané zásoby uhlia, železa a ropy, keď bude pôda ešte viac ochudobnená a splavená do riek, a tým budú znečistené ich vody, spustošené polia a sťažená plavba.

#### THEODOR ROOSEVELT (na konferencii o ochrane prírodných zdrojov v r. 1908)

Z predmetných riadkov vyplýva, že téma ochrany prírodných zdrojov, prírodného dedičstva resp. samotného života na planéte Zem je v civilizácii už dlhodobo pretraktovávaná, a z citátu je zrejmé, že už na prelome 19. a 20. stor. sa dostala do hlavných tém najvplyvnejších politikov sveta. Napriek týmto deklaráciám vzťahy medzi človekom a jeho prirodzeným prostredím stále prechádzajú dlhodobým kritickým obdobím. Nevieme, ani na najvyšších politických úrovniach, riešiť vzniknuté a stále vznikajúce nové problémy, napriek tomu, že štáty celého sveta, i keď s rôznymi politickými, ekonomickými či sociálnymi pomermi ich majú viac - menej podobné. Aj napriek tomu, že na chovanie ľudí majú vplyv základné princípy, podľa ktorých sú organizované všetky ľudské spoločnosti, má motivácia ich činnosti svoj pôvod v rovnakej podstate. Človek počas svojho vývoja sa prezentuje nevhodnou snahou obetovať dlhodobé zisky svojmu okamžitému prospechu, nemysliac na budúce generácie a ekosystém planéty. Rád verí, že jeho technická vyspelosť dokáže zvládnuť všetky tieto nástrahy, prinajhoršom sa spolieha na skutočnosť, že ekosystém planéty Zem sa s jeho vyčíňaním vždy nejako vysporiada a pôjde sa ďalej. Dnes je však aj laikom jasné, že tomu tak v konečnom dôsledku nebude, a už dnes zaznamenávame procesy, ktorú sú pravdepodobne nezvratné a smerujú proti životu vôbec. Je však aj iná možnosť. Keďže Zem žila inak pred objavením sa človeka, môže sa so svojím bio – sapiensom nepochybne vysporiadať. Nie však v jeho, ale vo svoj prospech. Preto vznikajú mnohé projekty a hnutia po celom svete, aby po jednotlivých krokoch začali robiť nápravu na napáchaných škodách. K týmto iniciatívam patrí aj projekt Zelená univerzita.

Albert Schweitzer povedal myšlienku, ktorou môžeme uzavrieť ďalšie, mnoho ráz, známe poznatky a predkladať dlhé traktáty o stave ekosystému Zem i parciálnych ekosystémov kontinentov, morí, štátov..: „Osudom akejkoľvek pravdy je, že je zosmiešňovaná skôr, než je poznaná“

#### Charakteristika štruktúry stratégie

I. Úvod

Zelená univerzita je projekt, ktorý vznikol pri Akademickom centre študentských aktivít v ČR  - v SR je iniciovaný študentmi slovenských vysokých škôl , ktorý si kladie za cieľ podporiť presadzovanie zásad udržateľného rozvoja v každodennej prevádzke vysokých škôl. Chce teda pomôcť presadiť vo vyspelých štátoch Európy bežné opatrenia - funkčný systém separácie odpadu, šetrné nakladanie s energiou a materiálmi, podpora recyklovaných a recyklovateľných výrobkov, alternatívnych spôsobov dopravy atď.

Ide o iniciatívu študentov so skúsenosťami s pôsobením v akademickej samospráve či študentských organizáciách, ktorí sa domnievajú, že práve na vysokých školách by malo byť úplnou samozrejmosťou dôsledne a efektívne triediť odpad, šetriť energiami i materiály, podporovať recykláciu odpadov a alternatívne spôsoby dopravy.

Akademická sféra vzdeláva a vychováva budúcej politiky, manažérov, expertov, vedcov a umelcov. Všetci títo ľudia sa v budúcnosti môžu podieľať na rozhodovaní o ďalšom smerovaní "svojich" firiem a organizácií či celej spoločnosti. Ich postoje môžu ovplyvniť veľa ľudí, s ktorými prídu počas svojej profesijnej dráhy do styku. Dá sa teda predpokladať, že ak počas svojho štúdia na vysokej škole budú považovať za normálne a bežné správať sa šetrne k životnému prostrediu a uvedomovať si dôsledky svojej činnosti na neho, budú tieto návyky a postoje účinne prenášať aj do okolitej spoločnosti.

Cieľom projektu je iniciovať záujem vlastných študentov a zamestnancov i prepojiť slovenskú akademickú obec, ktorým záleží na svojom prostredí, aktívne pracujú na svojich „zelených“ riešeniach a motivujú svojich študentov, aby sa zamýšľali nad environmentálnymi dopadmi našich každodenných činností. Ďalším cieľom je šíriť povedomie o témach kvality životného prostredia o. i. aj formou študijných programov, ktorých cieľom bude zvýrazniť záujem našich študentov o aktuálne otázky klimatických zmien, environmentálnu stopu a ďalšie „zelené témy.

Celá aktivita musí byť v súlade so strategickými dokumentami Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré majú k danej stratégii významnú väzbu, a to hlavne s DlhodobÝM zámerOM Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030), v ktorom sú zahrnuté nasledovné oblasti:

- Budovať a rozvíjať KU ako spoločensky zodpovednú univerzitu, ktorá zavádza environmentálne opatrenia a opatrenia na podporu udržateľného rozvoja do všetkých oblastí svojej činnosti.

- Podporovať angažovanosť študentov KU a študentských iniciatív pri zavádzaní environmentálnych opatrení a opatrení na podporu udržateľného rozvoja na KU a aktivít realizovaných v prospech miestnej komunity.

- Vypracovať Stratégiu budovania zelenej/udržateľnej KU na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030), v ktorej budú zohľadnené princípy a požiadavky encykliky Laudato Si´, Agendy udržateľného rozvoja 2030, Európskej zelenej dohody a Envirostratégie SR 2030.

Ako katolícka univerzita sme odhodlaní starať sa o Zem, náš spoločný domov, jednu z univerzálnych apoštolských preferencií cirkvi i vedy. Tento záväzok nás vyzýva, aby sme na túto výzvu reagovali osobitným spôsobom. Preto sa hlásime k Sedemročnej ceste pápeža Františka k integrálnej ekológii - k starostlivosti o náš spoločný domov. Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku (aj bývalom Česko – Slovensku), sa zaväzujeme presadzovať udržateľnosť a environmentálnu spravodlivosť, aby sme boli jednou z prvých inštitúcií vyššieho vzdelávania v rámci Slovenskej republiky, ktorá urobila tento krok, súvisiaci s našim poslaním.

V podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku je možné riešiť problematiku zavádzania Laudatio Si pre celkovú udržateľnosť v stanovenom 7 – ročnom časovom intervale, v rámci integrálnej ekológie,  v nasledovných smeroch z celkového programu:

- Laudato Si' Families : (Rodiny na 7-ročnej ceste k integrálnej ekológii) - Podpora miestnych komunít, Postoje voči marginalizovaným a zraniteľným ľuďom

- 4. Univerzity Laudato Si' : (Univerzity/vysoké školy nastupujúce na 7-ročnú cestu k integrálnej ekológii) - Ponuka ekologickej výchovy, Podporovanie ekologickej ekonomiky, Osvojovanie si udržateľného životného štýlu, Vytvorenie nových študijných programov a vedeckých inštitúcií, Zapojenie učiteľov i študentov do práce na súvisiacich projektoch, na témach diplomových, rigoróznych, dizertačných či iných prác a pod.

- Nemocnice/centrá zdravotnej starostlivosti Laudato Si' : (Nemocnice/centrá zdravotnej starostlivosti sa vydávajú na 7-ročnú cestu k integrálnej ekológii) – Spolupráca s nemocničnými a sociálnymi zariadeniami na spolupráci v praxi, vede i výskume a pod.

- Diecézy Laudato Si': (diecézy/farnosti nastupujúce na 7-ročnú cestu k integrálnej ekológii) – Rozvíjanie  ekologickej spirituality cez UPaC biskupa Jána Vojtaššáka (spoluprácou s externým prostredím i do vnútra, zadávaním tém pre práce na priame ovplyvňovanie výstupov praxe a pod.

Tieto aktivity je možné realizovať aj so vznikom nových ústavov a excelentných pracovísk na Katolíckej univerzite v Ružomberku (napr.: výskumného inštitútu Laudato Si'). V takejto štruktúre by bola možná široká spolupráca výučby, vedy a praxe medzi výrobnými organizáciami, rôznymi stupňami školskej štruktúry a vedeckými výstupmi. Možnosti vyplývajú zo študijných programov KU a pracovísk na nej pôsobiacich (vrátane UPaC). Vhodný by bol aj vznik riadiaceho tímu akčnej platformy Laudato Sí, ktorý by celú sedemročnú cestu týmto procesom viedol.

Základnými programovými cieľmi sú zásady zadefinovanej Akčnej platformy Laudato Si´:

V rámci Akčnej platformy Laudato Si' pápež František pozýva svet, aby sa pripojil k ambicióznej sedemročnej ceste k integrálnej ekológii a udržateľnosti. Akčná platforma Laudato Si' Dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja je priestorom pre inštitúcie, komunity a rodiny, aby sa spoločne učili a rástli na ceste udržateľnosti v holistickom duchu integrálnej ekológie. Akčná platforma Laudato Si' sa môže stať jedinečnou pri spolupráci medzi Vatikánom, medzinárodnou koalíciou katolíckych organizácií, a „všetkými ľuďmi dobrej vôle“. (LS 3) Skutočne základný prístup je zakorenený v silných stránkach a realite komunít na celom svete a umožňuje všetkým podniknúť „rozhodujúce kroky tu a teraz“, keď sa spoločne vydávame na cestu k lepšej budúcnosti. (LS 161). Predmetnou aktivitou odpovedáme na volanie po uzdravení v našich vzťahoch s Bohom, našimi blížnymi a samotnou Zemou. Prostredníctvom akčnej platformy Laudato Si' kráčame spoločne po „ceste k obnove“ (LS 202).

Naším cieľom bude:

- dosiahnutie uhlíkovej neutrality elimináciou našich emisií

- prehodnotenie našich učebných osnov, ako súčasť procesu Reignite Strategic Directions, s cieľom vytvoriť študijné programy, ktoré budú prispievať ku globálnemu cieľu zmeny klímy (jej ozdraveniu) a udržateľnosti života vôbec

- využitie našich výskumných schopností na posilnenie tých oblastí ľudskej činnosti a jednotlivcov, ktorí pracujú na globálnej eko-spoločenskej zmene a zosúladiť intelektuálny pohľad s múdrosťou náboženských tradícií s cieľom vytvoriť multidisciplinárny výskum schopný transformovať spoločnosť okolo najpálčivejších ekologických a sociálnych problémov, ktorým svet čelí, ako napr. ako je zmena klímy, strata biodiverzity, nerovnosť a pod.

- snaha o prepojenie a integráciu rôznych vedných disciplín a tradícií viery s ich vtiahnutím do vzájomného dialógu

- vytváranie univerzitnej i medzinárodnej platformy spolupráce v oblasti výučbyy, vedy a výskumu v stanovených problematikách

- dobudovanie knižničného fondu v oblastiach a rozsahu našich učebných programov, vedeckých úloh a našich možností

- zriadenie a vybudovanie (po personálnej aj materiálnej stránke) nových pracovísk na KU (ústavy, interdisciplinárne programy ...) kopírujúce stanovené ciele

      - Základné informácie o stratégii

Zásadným dokumentom, v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja KU, je Stratégia budovania zelenej/udržateľnej KU na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Obsahuje návrh realizovateľných opatrení zo strany univerzity v rámci environmentálnej politiky. Čo si vlastne predstavujete pod environmentálne priaznivými opatreniami, ktoré sú v rámci stratégie projektu Zelená univerzita presadzované?

Nejedná sa o obávaný „návrat do jaskýň“, ale naopak ide o kladný vplyv na uplatnenie nových vedeckých a technických poznatkov v oblasti environmentalistiky. Najdôležitejšia oblasť sa javí - oblasť energie. Kľúčové slová sú najmä výroba elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov, ďalej potom snaha šetriť energie zvyšovať efektívnosť výroby, prevádzkovať úsporné spotrebiče, regulovať kúrenie, energetický audit, nízkoenergetická rekonštrukcia a nová výstavba.

Odpadové hospodárstvo je ďalšou dôležitou témou. Prevencia vzniku odpadu a ich dôsledného triedenia alebo recyklácie, by mala byť na univerzitách štandard. Ďalšou oblasťou je doprava. Dostatočná obsluha univerzity hromadnými dopravnými prostriedkami, stojany na nabíjanie elektromobilov, či napríklad služobné autá na eklektický pohon resp. plyn môžu byť tiež jedným z príspevkov k udržateľnosti kvality životného prostredia. Internáty a menzy môžu zaviesť opatrenia na zníženie spotreby vody a energie, alebo dokonca začať používať BIO suroviny. Ani environmentálny manažment nie je už len výsadou komerčných podnikateľov a mal by mať zastúpenie vo vedení univerzity a jej súčastí.

Do predmetného procesu je potrebné výraznou mierou zapojiť študentov KU a podporiť vznik skupiny/orgánu študentov, zloženú zo zástupcov z fakúlt a ostatných súčastí KU. Mala by si zobrať za svoje vyššie popísané ciele a rozvinúť celouniverzitné diskusie k tejto téme. Významne by tým prispela k zavádzaniu spomínaných environmentálnych opatrení.

2.  Kontext vzniku a existencie stratégie

Stratégia projektu Zelená univerzita na Katolíckej univerzite v Ružomberku vznikla na základe zámeru, ktorý vznikol pri Akademickom centre študentských aktivít v ČR  a v SR je iniciovaný aj študentmi slovenských vysokých škôl. O jej vzniku a vypracovaní rozhodol rektor KU spolu s vedením KU a ostatnými akademickými orgánmi univerzity. Nadväzuje na DlhodobÝ zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030), v súlade s princípmi a požiadavkami ďaľších dokumentov – napr.: Encykliky Laudato Si´, Agendy udržateľného rozvoja 2030, Európskej zelenej dohody, Envirostratégie SR 2030  a pod.

3.  Účel stratégie

Stratégia spája odborné znalosti, identifikuje medzery v pochopení dôsledkov zmeny klímy pre ľudí, iniciuje záujem vlastných študentov a zamestnancov, aby aktívne pracovali na svojich „zelených“ riešeniach a premýšľali nad environmentálnymi dopadmi každodenných činností.

Stratégia sa zaoberá významom plánovania zelenej infraštruktúry v mikrooblastiach a zachytáva súčasný manažment verejných plôch zelene v nich. Cieľom je na základe analýzy (dotazníkový prieskum) najlepšie navrhnúť priestory zelene v areály univerzity -  plánovanie zelenej infraštruktúry.

4. Užívatelia stratégie

Stratégia je určená zamestnancom a študentom Katolíckej univerzity, zároveň  širokej verejnosti – obyvateľom Ružomberku (študentom stredných a základných škôl, občianskym združeniam a MSP).

5. Základné používané pojmy

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A TERMÍNOV

BAT technológie – the Best Available Technology – najlepšia dostupná technológia; BAT predstavuje najlepšiu doposiaľ vynájdenú technológiu dostupnú z hľadiska technického a ekonomického; o BAT sa často hovorí v prípade, že sa jedná o riešenie nejakého problému zasahujúceho často negatívne do životného prostredia.

Ekológia – vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.

EMAS – schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. EMAS je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy EN ISO 14001.

Emisie – priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom (Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).

Environmentalistika – navrhuje a realizuje koncepčné, legislatívne, organizačné, investičné, výchovno-vzdelávacie a ďalšie opatrenia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Environmentálna gramotnosť – predstavuje osvojenie si poznatkov a zručností v oblastiach získavania informácií, výskumu, kritického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania. Gramotný občan je schopný použiť naučené k budúcemu štúdiu, práci, vo voľnom čase, každodennom živote a pri celoživotnom vzdelávaní.

Environmentálna výchova – vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Environmentálne povedomie – zvyšovanie poznatkov a informácií o aktuálnom stave prírody, ekologických trendoch, vývoji, formách myslenia a tradíciách v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Environmentálne vzdelávanie – v najširšom slova zmysle predstavuje inštitucionalizovaný spôsob odovzdávania poznatkov o životnom prostredí. Formuje celkovú mozaiku vzťahov medzi človekom, spoločnosťou a prírodou.

Formálna environmentálna výchova – environmentálna výchova je v oficiálnom výchovno-vzdelávacom systéme na Slovensku zakomponovaná od roku 1996, kedy začali platiť nad-predmetové osnovy environmentálnej výchovy. Vznikol tým oficiálny rámec definujúci formálne vzdelávanie environmentálnej výchovy a stanovujúci ciele v oblasti vedomostí, zručností a postojov a aj základný obsah environmentálnej výchovy.

Introdukované dreviny – nepôvodné dreviny, ktoré boli do našich lesov privezené.

Invázne dreviny – sú nepôvodné druhy, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť.

Kontinuálne vzdelávanie – kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Do tejto kategórie patrí aj oblasť profesionalizácie odborných pracovníkov pri výkone štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Kultúrne dedičstvo – možno definovať ako súbor hmotných a nehmotných dokumentov, tvorivej činnosti človeka a vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť, majúc na zreteli historickú a kultúrno-spoločenskú hodnotu dokumentov.

Neformálna environmentálna výchova – je odovzdávanie vedomostí, poznatkov a skúseností v mimoškolskom systéme prostredníctvom organizácií, jednotlivcov, MVO a pod. Uskutočňuje sa mimo alebo niekedy paralelne s hlavným systémom vzdelávania.

Neformálne vzdelávanie – mimo formálneho vzdelávania – teda vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami (kultúrne zariadenia, podniky, inštitúcie vzdelávania dospelých) určitému okruhu študujúcich v rôznych formách, typoch a s rôznym obsahom.

Ochrana prírody a krajiny - ochranou prírody a krajiny sa rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy.

Osveta – obsahuje najrôznejšie vzdelávacie a výchovné aktivity zamerané na najširšie vrstvy populácie alebo vybrané cieľové skupiny s cieľom sústavného pôsobenia.

Praktická EVVO – napomáha posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti, vnímať život ako najvyššiu hodnotu prostredníctvom aktívneho prístupu praktickou výučbou k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Prírodné dedičstvo – definícia lokality prírodného dedičstva zahŕňa: prírodné prvky pozostávajúce z fyzických a biologických útvarov alebo skupín takých útvarov, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z estetického alebo vedeckého pohľadu; geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené územia, ktoré vytvárajú biotop ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy a ochrany; prírodné náleziská presne vymedzených prírodných území výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy, ochrany alebo prírodných krás.

Prírodovedná gramotnosť – neoddeliteľnou zložkou komplexného vyučovacieho procesu je prírodovedné vzdelávanie, prostredníctvom ktorého sa snažíme oboznámiť cieľovú skupinu so zákonitosťami prírody.

Starostlivosť o životné prostredie – cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja. Starostlivosť o ŽP sa realizuje ako tvorba a ochrana životného prostredia.

Trvalo udržateľný rozvoj - je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov (Zákon č. 17/1992 Zb.).

Zelená cena – predstavuje formu ocenenia pre organizácie a podnikateľské subjekty, ktoré by mali realizovať svoju činnosť v súlade s prírodou, minimálne poškodzovať ekosystémy, mali by poskytovať, propagovať a využívať služby a produkty napr. environmentálnych značiek, „eco-friendly“, „nature-friendly“. Pre účely tzv. zelenej ceny musia byť spracované osobitné propozície.

6. Ostatné relevantné strategické dokumenty

V tejto podkapitole sú uvedené názvy a prípadne ďalšie potrebné informácie týkajúce sa všetkých dôležitých strategických dokumentov, ktoré s danou stratégiou súvisia:

- Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
- Európa 2020

- Plán prechodu na konkurencieschopné nízko uhlíkové hospodárstvo v roku 2050

- Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 – Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál

- Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

- Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje

- Všeobecný environmentálny akčný program EÚ do roku 2020 – Dobrý život v rámci možností našej planéty

- Implementácia zelenej ekonomiky – Na dosiahnutie cieľov TUR (trvalo udržateľného rozvoja) majú ekonomicky rozvinuté krajiny balíky opatrení, ktoré sú spracované v ich čiastkových výstupoch a stratégiách – hlavne: Nízko emisné stratégie udržateľného rozvoja (Low Emission Development Strategy – LEDS) alebo Nízko uhlíkové stratégie udržateľného 
rozvoja (Low Carbon Development Strategy – LCDS). K týmto stratégiám smeruje aj Slovenská republika.

- Environmentálna stratégia OECD pre prvú dekádu 21. storočia (2001),

- Environmentálny výhľad OECD do roku 2030 (2008),

- Stratégia zeleného rastu OECD (2011),

- Environmentálny výhľad OECD do roku 2050 (2012), ako aj odporúčaní OECD 
z Prehľadu o environmentálnej výkonnosti SR (2011).

- Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (2010)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku COM(2008)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov - Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 Únia inovácií 
COM(2010)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov „Európa efektívne využívajúca zdroje“ – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 COM(2011)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov - Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje COM(2011)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov - Inovácie pre udržateľnú budúcnosť - Akčný plán ekologických inovácií (EkoAP) COM(2011)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov - Budovanie jednotného trhu pre ekologické výrobky.

- Uľahčenie lepšej informovanosti o výsledkoch v oblasti životného prostredia výrobkov a organizácií COM(2013)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov - Smerom k obehovému hospodárstvu Program nulového odpadu pre Európu COM(2014)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov -  Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (KOM(2011) 244 v konečnom znení), rezolúcia Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o našom životnom poistení, našom prírodnom kapitále: Stratégia EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 (2011/2307(INI)).

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu výboru a výboru regiónov - Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť COM(2010)

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu výboru a výboru regiónov - Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy (Blueprint) COM (2012)

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

- Envirostratégia 2030 – Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Stratégia nadväzuje na dokument Stratégia Európa 2020 Úradu vlády SR)

- Európska zelená dohoda - Snaha stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

- Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí

- Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

II. Analytická časť

- Vymedzenie riešeného problému

Naďalej poskytovať a rozvíjať priaznivé pracovné prostredie, v ktorom akademickí a ďalší zamestnanci v každej fáze svojej kariéry môžu rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi univerzity. Prehlbovať spoločenský vplyv KU spoluprácou s mestom Ružomberok, príslušnými samosprávnymi krajmi a partnerskými inštitúciami v regionálnom aj národnom kontexte v záujme presadzovania spoločných cieľov pri skvalitňovaní univerzitného prostredia. Posilniť špecifické postavenie KU v prostredí domácich a zahraničných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií.

Fotovoltaické panely na streche rektorátu a knižnice

Slnko je jediným zdrojom potrebným na výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltaických panelov a jeho energia bude ľudstvu k dispozícii až do konca sveta. Okrem toho je väčšina fotovoltaických článkov vyrobená z vodíka, ktorý je netoxický a zároveň je druhou najpoužívanejšou "surovinou" na svete. Odhadovaná životnosť fotovoltaických panelov je viac ako 30 rokov. Vďaka tomu je fotovoltaika dlhodobo veľmi spoľahlivou technológiou. Fotovoltaické panely sú recyklovateľné, a preto je možné opätovne použiť materiály z výrobného procesu. Recyklácia je nielen

pozitívnym príspevkom k nášmu životnému prostrediu, ale umožňuje nám aj znížiť množstvo energie potrebnej na výrobu, a tým ušetriť výrobné náklady. Systémy môžu pokryť strechy alebo fasády budov, čím sa znižuje ich spotreba energie. Európske právne predpisy v oblasti budov sa upravujú tak, aby sa obnoviteľné zdroje energie stali súčasťou verejných a obytných budov. Na základe miestnej obhliadky boli stanovené 2 možné miesta pre inštaláciu fotovoltaických panelov. Jedno miesto je na streche objektu rektorát a druhé na streche knižnice. Samotná inštalácia

v návrhu predpokladá s inštaláciu 30ks - 450W monokryštalických panelov inštalovaných na streche rektorátu a 28ks - 450W monokryštalických panelov inštalovaných na streche knižnice. Orientácia inštalovaných panelov smer juh. Celkový inštalovaný výkon 26,1 kWp. Uvedený inštalovaný výkon

nám predpokladá ročnú výrobu na úrovni cca 25700 kWh energie. Ú

Optimalizácia energetickej náročnosti svietenia na KU:

Jeden z najväčších spotrebičov elektrickej energie, hlavne pri prevádzke knižnice, kde je potrebné mať dostatok svetla je energia spotrebovaná osvetlením. Z vizuálnej prehliadky objektu bolo zistené, že sú v objekte nainštalované klasické zdroje na svietenie (žiarivky, žiarovky), ktoré sú v súčasnej dobe definované ako zdroje z vyššou spotrebou. Na základe projektovej dokumentácie objektu boli identifikované jednotlivé inštalované svietidlá a k nim priradená spotreba pri jeho prevádzke. Spotreba vychádzala nie len z príkonu samotného zdroja ale aj spotreby predradníka. Následne sme navrhli možné náhrady existujúcich svetelných

zdrojov v jednotlivých svietidlách. Uvedené nám predstavuje u väčšiny svietidiel viac ako 50% úsporu elektrickej energie počas prevádzky. Ďalším benefitom ktorý nám predstavuje použitie LED zdroja je úspora prevádzkových nákladov na údržbe a environmentálna úspora na nebezpečnom odpade. LED zdroje majú vyššiu životnosť ako klasické žiarivkové zdroje. V takomto prípade sa im nemusí údržba

venovať v takej miere ako klasickým žiarivkám a pri ich výmene vzniká menej nebezpečného odpadu.

Stojany na nabíjanie elektromobilov:

Vďaka absencii množstva komponentov v porovnaní s klasickými automobilmi sú elektromobily menej náročné na údržbu a podstatne menej znečisťujú životné prostredie. Najväčšou výhodou elektromobilov je určite zníženie prevádzkových nákladov. Prevádzkové náklady na 1 km sú pri elektromobiloch aj v porovnaní s tými najúspornejšími vozidlami so spaľovacím motorom, približne polovičné. Dlhé roky boli za hlavné nevýhody elektromobilov považované: nízky dojazd na jedno nabitie, dlhý čas potrebný na nabíjanie, nedostatok nabíjacích staníc.

Pre nabíjanie elektromobilov v rámci univerzity nie je vytvorené na parkovisku žiadne miesto pre nabíjanie elektromobilov. Z toho dôvodu navrhujeme umiestnenie nabíjacej stanice 2x22 kW na novovytvorené parkovisko pri objekte rektorátu, na ktorom bude rezervovaná plocha pre parkovanie elektromobilov. Z objektu rektorátu bude pre uvedenú nabíjaciu stanicu privedený elektrický prívod pre napojenie nabíjacej stanice. Návrh predpokladá použitie stojanovej nabíjacej stanice 2 x 22 kW (slovenský produkt), s možnosťou RFID autorizácie, prípadne autorizácie pomocou mobilnej aplikácie. Stanica je vybavená GSM modulom s podporou 3G siete a tak isto podporuje protokol 0CPP 1.6 s možnosťou aktualizácie na vyššiu verziu. Stanica je inteligentná, umožňujúca online report o jej využívaní. Prevádzkovateľ

dohľadu bude kvartálne predkladať partnerovi štatistiky nabíjania, obsahujúce minimálne tieto údaje: počet nabíjaní po mesiacoch, spotreba elektrickej energie po mesiacoch, priemerná dĺžka a spotreba nabíjania. Uvedené dáta budú aj agregované za predchádzajúce časové obdobia.

Meranie a senzorika:

Vzhľadom na to, že objekt univerzity sa nachádza pri veľmi vyťaženej cestnej komunikácii – hlavnom ťahu s križovatkou, je navrhnuté monitorovanie parametrov životného prostredia, na ktoré doprava vplýva. Je navrhnuté meranie úrovne hluku, koncentrácie prachových častíc veľkosti 1, 2.5 a 10 PM. Doplnkovým meraním je meranie teploty vzduchu, barometrického tlaku a relatívnej vlhkosti.

Senzory sú pripojené k zariadeniu, ktoré je napájané zo zdroja 230/5V a komunikuje s centrálnou aplikačnou IoT platformou prostredníctvom LoRaWAN siete. Pre sledovanie energetickej účinnosti budov je vhodné poznať okamžitú spotrebu elektrickej energie budovy počas rôznych prevádzkových stavov budovy (deň/noc, vykurovanie/chladenie, vplyv počasia atď). Je navrhnuté takzvané podružné

meranie spotreby elektrickej energie a to hneď za elektromermi rozvodných/distribučných závodov. Sledovanie a vyhodnocovanie okamžitých parametrov prostredia vnútri budov je dôležité z hľadiska racionálneho využitia vykurovacích/chladiacich a vetracích systémov.

Úprava zelených plôch pred Pedagogickou fakultou KU:

· úprava priestoru na plochách okolo univerzity

· úprava plôch v areály KU

Zelená strecha nad Pedagogickou fakultou KU:

Vytvorenie extenzívnej vegetačnej strechy – využívajú sa predovšetkým na strechách, kde je zámer vytvoriť zelenú plochu na mieste, ktoré nebude bežne prístupné alebo kde je obmedzená hrúbka použitého strešného substrátu. Návrh extenzívnych strešných záhrad prichádza do úvahy pri hrúbke použitého substrátu cca 50 mm . Substrát však nesmie obsahovať materiál na baze hliny, pripadne ornice, ktorý je krajne nevhodný pre extenzívne strešné záhrady. Extenzívna vegetačná strecha sa zakladá na strechách s nízkou nosnosťou od 80 do 150 kg/m2. Vzhľadom na nižšiu nosnosť striech vrstva vegetačného substrátu má hrúbku od 50-150 mm. V tenšej vrstve vegetačného substrátu je podstatne nižšia vodná kapacita, preto na výsadbu používame rastlinný materiál odolnejší voči extrémnym podmienkam, ktoré bez poškodenia prekonávajú obdobie sucha a po zlepšení vlahových podmienok ľahko regenerujú. Vyžaduje minimálnu údržbu.

Tienenie budovy rektorátu a knižnice – svetlolamy :

Nutnosť tienenia našich budov je tu s nami odnepamäti, ale nikdy táto téma nebola taká aktuálna,

ako v tomto období. Globálne otepľovanie prinieslo so sebou prehrievanie interiérov, dodatočné

náklady na klimatizáciu. Cieľom aktivity je zabezpečiť tienenie okien vhodnou technológiou s cieľom

ušetrenia energií, obzvlášť počas letných mesiacov (klimatizácia).

Ekoučebňa v interiéri:

V súčasnosti sa stali interiérové rastliny čímsi viac ako len „kvetom v kvetináči“. Neplnia však len funkciu peknej pohľadovej kulisy, ale dokážu vplývať na kvalitu okolitého prostredia. Dlhoročné výskumy dokázali, že zeleň na pracoviskách a v interiéroch domácností znižuje toxíny z priestoru, transformuje ich do svojho koreňového systému a rozkladá ich na základné prvky. Zeleň vo forme

izbových rastlín pozitívne ovplyvní nielen zmysly študentov, ale aj pomer CO2 a O2 v ekoučebni s rastlinami. Tento pomer bude škola v priebehu realizácie projektu (zároveň aj počas udržateľnosti projektu) merať a porovnávať s výsledkami meraní v 2. kontrolnej učebni, ktorá bude bez izbových rastlín.

Aktuálny stav budov:

Súčasný stav budov nespĺňa tieto základné parametre:

- technológia striech budov nie je v súlade s požadovanými technickými  a energetickými parametrami,

- staré strechy si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu,

- existujúce technické zariadenia na klimatizáciu a vyhrievanie sú náročné na spotrebu energií,

- je potrebná úprava zelene verejných plôch

2. Prostredie a očakávaný budúci vývoj

Realizáciou tvrdých aktivít projektu Zelený život na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa dosiahne úspora energie, vytvoria sa zelené plochy – zvýšenie biodiverzity v priestoroch univerzity, zavedú sa environmentálne opatrenia na podporu udržateľného rozvoja, vybaví sa učebňa, čiže sa bude podporovať angažovanosť študentov KU a študentských iniciatív pri zavádzaní environmentálnych opatrení a aktivít realizovaných v prospech miestnej komunity.

- Revízia existujúcich opatrení

V rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku bola za účelom úspory energií a enviromentálnych opatrení vykonaná revízia energetických zdrojov:

- Interného osvetlenia

- Prístrojov a zariadení (počítačové a kopírovacie jednotky a pod.)

- Systémov vykurovania a klimatizácie

- Vonkajšieho osvetlenia budov a priestorov KU

Na jej základe bol spracovaný projekt Zelený život na KU a prijaté opatrenia na šetrenie energií, ktoré sú zhrnuté v dokumente rektora KU – Opatrenia rektora OR č.5/2021 za účelom hospodárneho využívania energií na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

III. Strategická časť

a.)Vízia a základné strategické smerovanie

Cieľom je iniciovať záujem vlastných študentov a zamestnancov, ktorým záleží na

svojom prostredí, aktívne pracujú na svojich „zelených“ riešeniach a motivujú svojich študentov, aby sa zamýšľali nad environmentálnymi dopadmi našich každodenných činností. Ďalším cieľom je šíriť povedomie o témach kvality životného prostredia o. i. aj formou exkurzií, pracovných listov – podkladov, ktorých cieľom bude zvýrazniť záujem našich študentov (ale aj študentov stredných a základných škôl) o aktuálne otázky klimatických zmien, environmentálnu stopu a ďalšie „zelené témy“. Katolícka univerzita v Ružomberku navrhovanými aktivitami podporuje uhlíkovú neutralitu. Realizáciou opatrení bude smerovať univerzita k budovaniu „zelenej vysokej školy.“

b. Opis cieľov a opatrení v jednotlivých strategických oblastiach (z analýz)

Špecifický cieľ 1 - Fotovoltaické panely na streche rektorátu a knižnice

Slnko je jediným zdrojom potrebným na výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltaických panelov a jeho energia bude ľudstvu k dispozícii až do konca sveta. Okrem toho je väčšina fotovoltaických článkov vyrobená z vodíka, ktorý je netoxický a zároveň je druhou najpoužívanejšou "surovinou" na svete. Odhadovaná životnosť fotovoltaických panelov je viac ako 30 rokov. Vďaka tomu je fotovoltaika dlhodobo veľmi spoľahlivou technológiou. Fotovoltaické panely sú recyklovateľné, a preto je možné opätovne použiť materiály z výrobného procesu. Recyklácia je nielen pozitívnym príspevkom k nášmu životnému prostrediu, ale umožňuje nám aj znížiť množstvo energie potrebnej na výrobu, a tým ušetriť výrobné náklady. Systémy môžu pokryť strechy alebo fasády budov, čím sa znižuje ich spotreba energie. Európske právne predpisy v oblasti budov sa upravujú tak, aby sa obnoviteľné zdroje energie stali súčasťou verejných a obytných budov. Na základe miestnej obhliadky boli stanovené 2 možné miesta pre inštaláciu fotovoltaických panelov. Jedno miesto je na streche objektu rektorát a druhé na streche knižnice. Samotná inštalácia v návrhu predpokladá s inštaláciu 30ks - 450W monokryštalických panelov inštalovaných na streche rektorátu a 28ks - 450W monokryštalických panelov inštalovaných na streche knižnice. Orientácia inštalovaných panelov smer juh. Celkový inštalovaný výkon 26,1 kWp. Uvedený inštalovaný výkon nám predpokladá ročnú výrobu na úrovni cca 25700 kWh energie.

Špecifický cieľ 2 - Optimalizácia energetickej náročnosti svietenia na KU

Jeden z najväčších spotrebičov elektrickej energie, hlavne pri prevádzke knižnice, kde je potrebné mať dostatok svetla je energia spotrebovaná osvetlením. Z vizuálnej prehliadky objektu bolo zistené, že sú v objekte nainštalované klasické zdroje na svietenie (žiarivky, žiarovky), ktoré sú v súčasnej dobe definované ako zdroje z vyššou spotrebou.

Špecifický cieľ 3 - Stojany na nabíjanie elektromobilov

Vďaka absencii množstva komponentov v porovnaní s klasickými automobilmi sú elektromobily menej náročné na údržbu a podstatne menej znečisťujú životné prostredie. Najväčšou výhodou elektromobilov je určite zníženie prevádzkových nákladov. Prevádzkové náklady na 1 km sú pri elektromobiloch aj v porovnaní s tými najúspornejšími vozidlami so spaľovacím motorom, približne polovičné. Dlhé roky boli za hlavné nevýhody elektromobilov považované: nízky dojazd na jedno nabitie, dlhý čas potrebný na nabíjanie, nedostatok nabíjacích staníc.

Špecifický cieľ 4 - Meranie a senzorika

Vzhľadom na to, že objekt univerzity sa nachádza pri veľmi vyťaženej cestnej komunikácii – hlavnom ťahu s križovatkou, je navrhnuté monitorovanie parametrov životného prostredia, na ktoré doprava vplýva.

Špecifický cieľ 5 - Úprava zelených plôch pred Pedagogickou fakultou KU

Vypracovanie projektovej dokumentácie – architektonický návrh a úprava zelených plôch.

Špecifický cieľ 6 - Zelená strecha nad Pedagogickou fakultou KU

Vytvorenie extenzívnej vegetačnej strechy – využívajú sa predovšetkým na strechách, kde je zámer vytvoriť zelenú plochu na mieste, ktoré nebude bežne prístupné alebo kde je obmedzená hrúbka použitého strešného substrátu.

Špecifický cieľ 7 - Tienenie budovy rektorátu a knižnice – svetlolamy

Nutnosť tienenia našich budov je tu s nami odnepamäti, ale nikdy táto téma nebola taká aktuálna, ako v tomto období. Globálne otepľovanie prinieslo so sebou prehrievanie interiérov, dodatočné náklady na klimatizáciu.

Špecifický cieľ 8 - Vybavenie ekoučebne a informačné aktivity, exkurzie

V súčasnosti sa stali interiérové rastliny čímsi viac ako len „kvetom v kvetináči“. Neplnia však len funkciu peknej pohľadovej kulisy, ale dokážu vplývať na kvalitu okolitého prostredia. Dlhoročné výskumy dokázali, že zeleň na pracoviskách a v interiéroch domácností znižuje toxíny z priestoru, transformuje ich do svojho koreňového systému a rozkladá ich na základné prvky. Zeleň vo forme izbových rastlín pozitívne ovplyvní nielen zmysly študentov, ale aj pomer CO2 a O2 v ekoučebni s rastlinami.

Správanie sa mladej generácie je vizitkou stavu celej spoločnosti. Platí to tak v oblasti medziľudských vzťahov, ako aj vzťahov mladej generácie k prírode a životnému prostrediu. Ekoučebňa v exteriéri – zelená plocha bude priestorom, ktoré podnecuje fantáziu, umožňuje dotyk s prírodou a poskytuje priestor na mnohostranné zážitkové učenie.

2. Prehľad a opis opatrení

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 1 - Fotovoltaické panely na streche rektorátu a knižnice:

Na základe miestnej obhliadky boli stanovené 2 možné miesta pre inštaláciu fotovoltaických panelov. Jedno miesto je na streche objektu rektorát a druhé na streche knižnice. Samotná inštalácia v návrhu predpokladá s inštaláciu 30ks - 450W monokryštalických panelov inštalovaných na streche rektorátu a 28ks - 450W monokryštalických panelov inštalovaných na streche knižnice. Orientácia inštalovaných panelov smer juh. Celkový inštalovaný výkon 26,1 kWp. Uvedený inštalovaný výkon nám predpokladá ročnú výrobu na úrovni cca 25700 kWh energie. Úspora energie je uvedená v podpornom dokumente – Zelená univerzita a úspora elektrickej energie, ktorý je súčasťou žiadosti.

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 2 - Optimalizácia energetickej náročnosti svietenia na KU:

Na základe projektovej dokumentácie objektu boli identifikované jednotlivé inštalované svietidlá a k nim priradená spotreba pri jeho prevádzke. Spotreba vychádzala nie len z príkonu samotného zdroja ale aj spotreby predradníka. Následne sme navrhli možné náhrady existujúcich svetelných zdrojov v jednotlivých svietidlách. Uvedené nám predstavuje u väčšiny svietidiel viac ako 50% úsporu elektrickej energie počas prevádzky. Ďalším benefitom ktorý nám predstavuje použitie LED zdroja je úspora prevádzkových nákladov na údržbe a environmentálna úspora na nebezpečnom odpade. LED zdroje majú vyššiu životnosť ako klasické žiarivkové zdroje. V takomto prípade sa im nemusí údržba venovať v takej miere ako klasickým žiarivkám a pri ich výmene vzniká menej nebezpečného odpadu.

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 3 -  Stojany na nabíjanie elektromobilov:

Pre nabíjanie elektromobilov v rámci univerzity nie je vytvorené na parkovisku žiadne miesto pre nabíjanie elektromobilov. Z toho dôvodu navrhujeme umiestnenie nabíjacej stanice 2x22 kW na novovytvorené parkovisko pri objekte rektorátu, na ktorom bude rezervovaná plocha pre parkovanie elektromobilov. Z objektu rektorátu bude pre uvedenú nabíjaciu stanicu privedený elektrický prívod pre napojenie nabíjacej stanice. Návrh predpokladá použitie stojanovej nabíjacej stanice 2 x 22 kW (slovenský produkt), s možnosťou RFID autorizácie, prípadne autorizácie pomocou mobilnej aplikácie. Stanica je vybavená GSM modulom s podporou 3G siete a tak isto podporuje protokol 0CPP 1.6 s možnosťou aktualizácie na vyššiu verziu. Stanica je inteligentná, umožňujúca online report o jej využívaní. Prevádzkovateľ dohľadu bude kvartálne predkladať partnerovi štatistiky nabíjania, obsahujúce minimálne tieto údaje: počet nabíjaní po mesiacoch, spotreba elektrickej energie po mesiacoch, priemerná dĺžka a spotreba nabíjania. Uvedené dáta budú aj agregované za predchádzajúce časové obdobia.

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 4 - Meranie a senzorika

Je navrhnuté meranie úrovne hluku, koncentrácie prachových častíc veľkosti 1, 2.5 a 10 PM. Doplnkovým meraním je meranie teploty vzduchu, barometrického tlaku a relatívnej vlhkosti. Senzory sú pripojené k zariadeniu, ktoré je napájané zo zdroja 230/5V a komunikuje s centrálnou aplikačnou IoT platformou prostredníctvom LoRaWAN siete. Pre sledovanie energetickej účinnosti budov je vhodné poznať okamžitú spotrebu elektrickej energie budovy počas rôznych prevádzkových stavov budovy (deň/noc, vykurovanie/chladenie, vplyv počasia atď). Je navrhnuté takzvané podružné meranie spotreby elektrickej energie a to hneď za elektromermi rozvodných/distribučných závodov. Sledovanie a vyhodnocovanie okamžitých parametrov prostredia vnútri budov je dôležité z hľadiska racionálneho využitia vykurovacích/chladiacich a vetracích systémov.

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 5 - Úprava zelených plôch pred Pedagogickou fakultou KU

Na základe architektonického návrhu sa zrealizuje úprava zelených plôch:

- úprava priestoru na plochách okolo univerzity

- úprava plôch v areály KU

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 6  - Zelená strecha nad Pedagogickou fakultou KU

Návrh extenzívnych strešných záhrad prichádza do úvahy pri hrúbke použitého substrátu cca 50 mm . Substrát však nesmie obsahovať materiál na baze hliny, pripadne ornice, ktorý je krajne nevhodný pre extenzívne strešné záhrady. Extenzívna vegetačná strecha sa zakladá na strechách s nízkou nosnosťou od 80 do 150 kg/m2. Vzhľadom na nižšiu nosnosť striech vrstva vegetačného substrátu má hrúbku od 50-150 mm. V tenšej vrstve vegetačného substrátu je podstatne nižšia vodná kapacita, preto na výsadbu používame rastlinný materiál odolnejší voči extrémnym podmienkam, ktoré bez poškodenia prekonávajú obdobie sucha a po zlepšení vlahových podmienok ľahko regenerujú. Vyžaduje minimálnu údržbu.

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 7  - Tienenie budovy rektorátu a knižnice

Cieľom opatrenia je zabezpečiť tienenie okien vhodnou technológiou s cieľom ušetrenia energií, obzvlášť počas letných mesiacov (klimatizácia).

Navrhnuté opatrenie k špecifickému cieľu 8  - Vybavenie ekoučebne a informačné aktivity, exkurzie

Ekoučebňa v interiéri:

Zeleň vo forme izbových rastlín pozitívne ovplyvní nielen zmysly študentov, ale aj pomer CO2 a O2 v ekoučebni s rastlinami. Tento pomer bude škola v priebehu realizácie projektu (zároveň aj počas udržateľnosti projektu) merať a porovnávať s výsledkami meraní v 2. kontrolnej učebni, ktorá bude bez izbových rastlín.

Ekoučebňa v interiéri bude zároveň vybavená 10 notebookmi, 1 tlačiarňou a teleprezentom. Toto vybavenie bude slúžiť pre informačné aktivity uskutočňované nielen pre študentov KU, ale aj pre študentov stredných škôl a ostatných členov komunity. Zároveň sa okrem prednášok na tému trvalo udržateľného rozvoja budú uskutočňovať exkurzie, budú sa ukazovať porovnania zo senzoriky, rôzne cvičenia a praktické výstupy z implementácie projektu a jeho vplyv na životné prostredie - mikroklímu KU v danom čase.

Ekoučebňa v exteriéri:

Zelená plocha – špecifický cieľ 5. Ekoučebňa v exteriéri – zelená plocha bude priestorom, ktoré podnecuje fantáziu, umožňuje dotyk s prírodou a poskytuje priestor na mnohostranné zážitkové učenie. A práve zážitkové učenie alebo učenie hrou ako najmodernejší trend vo vzdelávaní priaznivo pôsobí na optimálny rozvoj osobnosti človeka. Študenti pedagogickej fakulty KU budú zároveň pripravovať pracovné listy a exkurzie, prednášky (mäkké aktivity) pre deti zo základných škôl a stredných škôl.

Témy budú zamerané na trvalo udržateľný rozvoj a biodiverzitu KU.

3. Výsledky a výstupy realizácie jednotlivých opatrení (aktivít), indikátory

Realizáciou opatrení bude smerovať univerzita k budovaniu „zelenej vysokej školy.“

K špecifickým cieľom sú navrhnuté nasledovné merateľné ukazovatele:

1. Špecifický cieľ 1 - Fotovoltaické panely na streche rektorátu a knižnice:                             Merateľný ukazovateľ: Počet fotovoltaických panelov

2. Špecifický cieľ 2 - Optimalizácia energetickej náročnosti svietenia na KU                      Merateľný ukazovateľ: Úspora elektrickej energie pri optimalizácii svietenia na KU

3. Špecifický cieľ 3 - Stojany na nabíjanie elektromobilov                                                 Merateľný ukazovateľ: Počet stojanov na nabíjanie elektromobilov

4 Špecifický cieľ 4 - Meranie a senzorika                                                                            Merateľný ukazovateľ: Počet senzorov, Počet meteostaníc

5. Špecifický cieľ 5 - Úprava zelených plôch pred pedagogickou fakultou                        Merateľný ukazovateľ: Veľkosť zrealizovaných zelených plôch KU

6. Špecifický cieľ 6 - Zelená strecha nad Pedagogickou fakultou                                        Merateľný ukazovateľ: Plocha zelenej strechy

7. Špecifický cieľ 7 - Tienenie budovy rektorátu a knižnice – svetlolamy                           Merateľný ukazovateľ: Počet umiestnených svetlolamov

8. Špecifický cieľ 8 Vybavenie ekoučebne a informačné aktivity, exkurzie                      Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených ekoučební v exteriéry                                                                                              Počet ekoučební v interiéry                                                                                                                     Počet pracovných listov                                                                                                                        Počet exkurzií s environmentálnym obsahom v zmysle realizovaného projektu                                  Počet prednášok s environmentálnym obsahom v zmysle realizovaného projektu

IV. Implementačná časť

1. Implementačná štruktúra a systém riadenia implementácie

Hlavným gestorom implementácie stratégie bude Katolícka univerzita v Ružomberku – rektorát a jej súčasti.

2. Plán realizácie aktivít

Trvanie realizácie špecifického cieľa 1 - Fotovoltaické panely na streche rektorátu a knižnice:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie (verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebné povolenie/ohláška.

b) Optimalizácia energetickej náročnosti svietenia (verejné obstarávanie na dodávateľa, dodanie tovarov)

Trvanie realizácie špecifického cieľa 2 - Optimalizácia energetickej náročnosti svietenia na KU

a) vypracovanie projektovej dokumentácie (verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebné povolenie/ohláška)

b) Optimalizácia energetickej náročnosti svietenia (verejné obstarávanie na dodávateľa, výmena svietidiel)

Trvanie realizácie špecifického cieľa 3 – Stojany na nabíjanie elektromobilov

a) vypracovanie projektovej dokumentácie (verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebné povolenie/ohláška)

b) stojany na nabíjanie elektromobilov (verejné obstarávanie na dodávateľa, umiestnenie stojanov na nabíjanie elektromobilov)

Trvanie realizácie špecifického cieľa 4 - Meranie a senzorika

b) meranie a senzorika (verejné obstarávanie na dodávateľa, umiestnenie meračov a senzorov)

Trvanie realizácie špecifického cieľa 5 - Úprava zelených plôch pred Pedagogickou fakultou KU

a) vypracovanie projektovej dokumentácie (verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie)

b) úprava zelených plôch (verejné obstarávanie na dodávateľa, úprava zelených plôch)

Trvanie realizácie špecifického cieľa 6  - Zelená strecha nad Pedagogickou fakultou KU

a) vypracovanie projektovej dokumentácie (verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie)

b) realizácia zelenej strechy (verejné obstarávanie na dodávateľa, realizácia zelenej strechy)

Trvanie realizácie špecifického cieľa 7  - Tienenie budovy rektorátu a knižnice – svetlolamy

a) vypracovanie projektovej dokumentácie (verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie)

b) svetlolamy (verejné obstarávanie na dodávateľa, montáž svetlolamov)

Trvanie realizácie špecifického cieľa 8  - Vybavenie ekoučebne a informačné aktivity, exkurzie

a) vybavenie interiérovej ekoučebne (verejné obstarávanie na dodávateľa, dodanie tovarov)

3. Časový harmonogram

|  | Projektová dokumentácia (vrátane VO) | Tovary a služby (vrátane VO) |
| --- | --- | --- |
| Špecifický cieľ 1 | 10/2021 – 05/2022 | 03/2022 – 10/2022 |
| Špecifický cieľ 2 | 10/2021 – 05/2022 | 03/2022 – 10/2022 |
| Špecifický cieľ 3 | 10/2021 – 05/2022 | 03/2022 – 10/2022 |
| Špecifický cieľ 4 | 10/2021 – 05/2022 | 03/2022 – 10/2022 |
| Špecifický cieľ 5 | 10/2021 – 05/2022 | 03/2022 – 10/2022 |
| Špecifický cieľ 6 | 10/2021 – 05/2022 | 03/2022 – 10/2022 |
| Špecifický cieľ 7 | 10/2021 – 05/2022 | 03/2022 – 10/2022 |
| Špecifický cieľ 8 |  | 03/2022 – 10/2022 |

4. Rozpočet a zdroje financovania

Kapitálové výdavky za špecifické ciele 1 až 8 spolu: 766 000,00 Eur

Bežné výdavky za špecifické ciele 1 až 8 spolu: 228 900,00 Eur

5. Systém monitorovania a hodnotenia realizácie stratégie

Počas implementácie špecifických cieľov 1 až 8 KU zabezpečí, aby sa naplnili nastavené merateľné ukazovatele. Vzhľadom na obsah špecifických cieľov budú merateľné ukazovatele naplnené až po realizácii navrhnutých opatrení, a to v nasledovných nastavených hodnotách:

| Merateľný ukazovateľ | Jednotka | Súčasná hodnota | Hodnota MU po realizácii navrhnutých opatrení | Definícia merateľného ukazovateľa | Zdroj údajov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plocha zelenej strechy | M2 | 0 | 1750 | Celková plocha zrealizovanej zelenej strechy v m2 | Projekt (projektová dokumentácia) |
| Veľkosť zrealizovaných zelených plôch KU | M2 | 0 | 4680 | Celková rozloha zrealizovaných zelených plôch v m2 | Projekt (projektová dokumentácia) |
| Počet fotovoltaických panelov | počet | 0 | 58 | Celkový počet umiestených fotovoltaikých panelov | Projekt (projektová dokumentácia) |
| Počet stojanov na nabíjanie elektromobilov | počet | 0 | 1 | Celkový počet stojanov na nabíjanie elektromobilov | Projekt (projektová dokumentácia) |
| Počet senzorov | počet | 0 | 18 | celkový počet umiestnených senzorov | Projekt (projektová dokumentácia) |
| Počet meteostaníc | počet | 0 | 1 | Celkový počet umiestnených meteostníc | Projekt (projektová dokumentácia) |
| Počet umiestnených svetlolamov | počet | 0 | 63 | Celkový počet umiestnených svetlolamov | Projekt (projektová dokumentácia) |
| Úspora elektrickej energie pri optimalizácii svietenia na KU | V Eur | 0 | 9 125,54 € | Úspora elektrickej energie pri optimalizácii svietenia na KU (prepočet po 12 mesiacoch od optimalizácie svietenia za 3 hodiny svietenia denne) | Na základe FA (ročné vyúčtovanie) |
| Počet vybavených ekoučební v exteriéry | počet | 0 | 1 | Počet vybavených ekoučební v exteriéry |  |
| Počet ekoučební v interiéry | počet | 0 | 1 | Počet ekoučební v interiéry |  |
| Počet pracovných listov | počet | 0 | 40 | Počet vypracovaných listov pre študentov stredných škôl |  |
| Počet exkurzií s environmentálnou tématikou v zmysle realizovaného projektu | počet | 0 | 5 | Počet exkurzií s environmentálnou tématikou v zmysle realizovaného projektu pre študentov škôl a komunitu |  |
| Počet prednášok s environmentálnou tématikou v zmysle realizovaného projektu | počet | 0 | 10 | Počet prednášok s environmentálnou tématikou v zmysle realizovaného projektu pre študentov škôl a komunitu |  |

V. prílohy

Zelený život na Katolíckej univerzite v Ružomberku (individuálna žiadosť o grant podaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

- Zelený život na Katolíckej univerzite v Ružomberku (individuálna žiadosť o grant podaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

- Zelená univerzita a úspora elektrickej energie

- Na ďalších prílohách sa pracuje, lebo ide o analytické výstupy k jednotlivým cieľom stratégií projektu.