s.r.o.

Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok     				          ATELIÉR

###### TERÉNNE ÚPRAVY OKOLIA ŠD

###### HRABOVSKÁ CESTA 1/C

###### RUŽOMBEROK

###### A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

| Stupeň dokumentácie: | Projekt stavby |
| --- | --- |
| Objednávateľ: | Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1/A, Ružomberok |
| Hlavný inžinier projektu: | Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA |
| Zákazkové číslo: | 2001 – 60 |
| Dátum spracovania : | Marec 2021 |
| Číslo sady : |  |

KOMPLETNÁ SADA:

A.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

C.	CELKOVÁ SITUÁCIA  STAVBY

C1	Koordinačná situácia

C2	Vytyčovacia situácia

D.	STAVEBNÁ ČASŤ

SO 01 –  SPEVNENÉ PLOCHY

SO 02 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO 03 – Rozvody NN, Dátové rozvody, Verejné osvetlenie

SO 04 – Sadové a parkové úpravy

E.	ROZPOČET NÁKLADOV / VÝKAZ VÝMER/

# Obsah sprievodnej správy:

1. Identifikačné údaje stavby, objednávateľa a spracovateľa

2. Základné údaje o stavbe

3. Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie

4. Podmieňujúce predpoklady

5. Vecné a časové väzby na výstavbu a súvisiace investície

6. Termíny zahájenia a ukončenia

7. Prepočet nákladov stavby

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

##### 1. Identifikačné údaje stavby, objednávateľa a spracovateľa:

1.1. Údaje o stavbe:

| Názov stavby | TERÉNNE ÚPRAVY OKOLIA ŠD, HRABOVSKÁ CESTA 1/C |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Ružomberok |
| Okres | Ružomberok |
| Kraj | Žilinský |
| Druh stavby | Nová stavba |
| Dodávateľ stavby | Konkurz špecializovaných firiem |
| Katastrálne územie | Ružomberok, parcely KN – C 7304; 7298/2 |
| Účel | spevnené plochy a parkové úpravy |

1.2. Údaje o objednávateľovi:

| Objednávateľ | Katolícka univerzita v Ružomberku |
| --- | --- |
|  | Hrabovská cesta 1/A |
|  | 034 01 Ružomberok |

1.3. Údaje o spracovateľovi:

| Generálny projektant | Ateliér GAM, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Námestie Andreja Hlinku 27; 034 01 Ružomberok |
|  | TEL: +421 444 320 594; +421 905 358 115 |
|  | E-mail: gam@nextra.sk |
| Hlavný inžinier projektu | Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA |
| Spracovatelia jednotlivých častí: |  |
| - Vedenie úlohy, koordinácia spracovateľských postupov | Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt |
| - Architektonicko - stavebné riešenie | Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt |
| - Vodné hospodárstvo | Ing. Alžbeta Brtková |
| - Elektrifikácia a dátové rozvody | Ing. Ján Božek |
| - Grafické práce | Zuzana Takáčová |

##### 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE :

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy vonkajších priestorov a parkovacích plôch, ktoré sa nachádzajú pred objektom študentského domova KU Hrabovská cesta 1/C, Univerzitnou knižnicou a Rektorátom KU, v  zastavanom území mesta Ružomberok. Hranicu riešeného územia  tvorí zo severu ulica Žilinská cesta, z východu jestvujúca spevnená plocha pred objektom ŠD a multifunkčné ihrisko, z juhu jestvujúca spevnená plocha pred objektom Rektorátu KU, zo západu jestvujúca prístupová cesta k bytovým domom. Riešené územie, z väčšej časti spevnené štrkopieskovou vrstvou a len časť, je zatrávnená s niekoľkými kusmi vysokej zelene. Priestor je súčasťou areálu Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti je používaný na neorganizované parkovanie osobných automobilov a peší prechod cez riešené územie.

Nie sú známe žiadne rozvody technickej infraštruktúry priamo pod riešenou plochou.

Navrhované ZÁKLADNÉ, kapacitné a plošné  parametre:

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Ružomberok. Pozemok je rovninatý, v súčasnosti využívaný na neorganizované parkovanie.

Katastrálne územie 			: Ružomberok

Dotknuté parcely				: KN-C č. 7304; 7298/2

OBJEKTOVÁ ZOSTAVA

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 01 – Spevnené plochy

SO 02 – Dažďová kanalizácia

SO 03 – Rozvody NN, Dátové rozvody, Verejné osvetlenie

SO 04 – Sadové a parkové úpravy

Projektová dokumentácia rieši spevnené plochy, v stavebnom objekte SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY sa dobudujú nové chodníky a  parkoviská. SO 02 – Dažďová kanalizácia - rieši odvedenie povrchových vôd do vsakovacieho zariadenia. SO 03 – Rozvody NN, Dátové rozvody, Verejné osvetlenie – rieši osadenie a napojenie vstupnej a výstupnej rampy a vonkajšie osvetlenie, Následne sa plochy medzi spevnenými plochami doplnia trávnatými plochami a kompozíciami vhodnej zelene – SO 04 – Sadové a parkové úpravy.

PLOŠNÉ PARAMETRE

Plocha riešeného územia						2 569,56m2

KAPACITNÉ PARAMETRE

SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKÁ				1691,10 m2	2.etapa 234,70 m2

- počet navrhovaných parkovacích miest	       	      	58		2.etapa 14

- z toho počet parkovacích miest  pre imobilov			3

- počet doplnených parkovacích miest pred bytovým domom	3

SO 02 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Návrh	- počet vpustí				      	      	5 ks

- odlučovač ropných látok					1 kpl

- vsakovacie zariadenie					1 kpl.

SO 03 – Rozvody NN, Dátové rozvody, Verejné osvetlenie

Návrh	- počet lámp verejného osvetlenia				11 ks

- osvetlenie fasády Univerzitnej knižnice			1 ks

- vstupná a výstupná rampa					1 zostava

2.1. Stručný  popis  stavby  z  hľadiska  funkcie,  požiadavky na urbanistické, architektonické , dispozičné a konštrukčné riešenie

##### Urbanistická koncepcia

Priestor pred objektom ŠD Hrabovská cesta 1/C je v súčasnosti riešený ako oplotená spevnená štrková plocha s vjazdom zo Žilinskej cesty. Stavebnými úpravami bude táto plocha spevnená pre parkovanie osobných automobilov a doplnená parkovými a sadovými úpravami. Vstup na parkovisko bude umiestnený z vedľajšej cesty zo západnej strany, ktorá smeruje s budove Rektorátu KU a jestvujúcim bytovým domom. Na vjazde bude osadená rampa pre kontrolu príjazdu a odjazdu. V rámci riešenia bude riešené parkovisko prepojené s parkoviskom pred Rektorátom KU a tiež so spevnenou plochou pred objektom ŠD. V riešenom území bude doplnené verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia so vsakovacím zariadením a odlučovačom ropných látok. Okolité plochy budú zatrávnené a sadovnícky upravené zeleňou.

Technická vybavenosť

Vjazd a výjazd z parkovacej plochy bude regulovaný automatickými závorami. Automatické závory sú elektrické zariadenia, ktoré vytvárajú prekážku v pohybe motorových vozidiel. Ovládané budú diaľkovo pomocou ďiaľkového ovládania, alebo identifikačnými kartami.

Spevnené plochy

Spevnené plochy a parkoviská budú riešené s asfaltobetónovým povrchom.

Predpokladaná konštrukcia vozidlovej plochy je vo výkrese vzorového rezu.

Riešené plochy budú oddelené od zatrávnenej plochy cestnými obrubníkmi.

Parkovisko:

Asfaltový betón AC 11 O; CA 35/50; I STN EN 13108-1		40 mm

Asfaltový betón AC 16 P; CA 35/50; I STN EN 13108-1		80 mm

Mechanicky spevnené kamenivo MSK: 31,5 GB; STN 73 6126    	150 mm

- Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Štrkodrvina ŠD; 31,5 GC; STN 73 6126               			150 mm

- Recyklovaný štrk z jestvujúcej plochy

Geotextília TATRATEX 500g

Upravená pláň – rastlý terén

##### 2.2. Údaje o prevádzke, alebo výrobe:

- počet navrhovaných parkovacích miest	       	      	58		2.etapa 14

- z toho počet parkovacích miest  pre imobilov		             	3

- počet doplnených parkovacích miest pred bytovým domom	3

##### 2.3.  Charakteristika územia,  dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia,  kultúrnych pamiatok, požiadavky na asanácie a záber pôdy.

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Ružomberok. Hranicu riešeného územia  tvorí zo severu ulica Žilinská cesta, z východu jestvujúca spevnená plocha pred objektom ŠD a multifunkčné ihrisko, z juhu jestvujúca spevnená plocha pred objektom Rektorátu KU, zo západu jestvujúca prístupová cesta k bytovým domom.

V blízkosti pozemku sú vedené všetky inžinierske siete – vodovod, rozvody elektrickej energie, teplovodu a kanalizácie.

Nie sú známe ochranné pásma, do ktorých by objekt zasahoval s výnimkou miestnych inžinierskych sietí (cca 1m).

##### 2.4.  Vplyv  stavby  na  životné  prostredie,  predpokladaný spôsob obmedzenia, alebo  odstránenia prípadných negatívnych vplyvov.

Funkcia objektu je v danej lokalite v súlade s Územným plánom mesta.  Dažďové vody budú odvedené do dažďovej kanalizácie. Stavba bude riešená v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením. Jej realizácia nesmie ovplyvniť ani poškodiť existujúce ani budúce životné prostredie, krajinu a prírodu. Vzhľadom na charakter realizácie technickej vybavenosti  sadové úpravy sú predmetom projektovej dokumentácie.

##### 2.5.  Etapizácia výstavby

Objekt bude realizovaný v dvoch etapách.

##### 3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE:

Vzhľadom na konfiguráciu a orientáciu k svetovým stranám pozemok  je vhodný na realizáciu tohto objektu.

Pozemok je rovinatý s miernym sklonom smerom severným.

##### 4. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY:

##### 4.1. Preložky  inžinierskych  sietí,  obmedzenie doterajších prevádzok a iné opatrenia potrebné pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej prevádzanie:

V riešenom území sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.. Pred realizáciou stavby investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných sietí v území. Navrhovaná výstavba si nevyžiada asanačné práce, pred realizáciou stavby v rámci terénnych úprav je potrebné demontovať jestvujúcu dažďovú vpusť. Pozemok je v súčasnosti nezastavaný.

##### 4.2.  Podmieňujúce,  vyvolané  a  iné  súvisiace  investície a predpoklady, alebo nároky na ich zabezpečenie:

Navrhovaná výstavba objektu si nevyžiada iné súvisiace investície.

##### 4.3. Napojenie na doterajšie technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností:

Objekt bude napojený na jestvujúce areálové inžinierske siete.

##### 5. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU  A SÚVISIACE  INVESTÍCIE:

# Navrhované objekty budú súčasťou areálu Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

##### 6.  TERMÍNY  ZAHÁJENIA  A  UKONČENIA:

Stavba bude zahájená začatím búracích prác.

Začatie stavby 		 - máj		  2021

Ukončenie stavby		 - august		  2022

Doba výstavby		 - 15 mesiacov

##### 7. ČLENENIE STAVBY A PREPOČET  NÁKLADOV:

ČLENENIE STAVBY:

SO 01 – Spevnené plochy

SO 02 – Dažďová kanalizácia

SO 03 – Rozvody NN, Dátové rozvody, Verejné osvetlenie

SO 04 – Sadové a parkové úpravy

Investičný náklad

Pre stanovenie správneho poplatku v stavebnom konaní stavba, podľa stavebných nákladov,  je zaradená do pásma

do 200 000 €.

Investičný náklad bude stanovený na základe podrobného rozpočtu stavby.

Vypracoval: Ing. arch. Dávid Goč